项目报价表

建设单位：广州医科大学附属肿瘤医院

项目名称：医用气体采购项目

报价明细表

| 序号 | 品种名称 | 技术参数 | 规格 | 单位 | 年约使用量 （支、公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | ≥99.5% | 杜瓦罐 | 公斤 | 450000 |
| 2 | 医用氧 | ≥99.5% | 40L | 支 | 30 |
| 3 | 医用氧 | ≥99.5% | 2L-10L | 支 | 150 |
| 4 | 食用级二氧化碳 | ≥99.9% | 40L | 支 | 200 |
| 5 | 纯氮 | ≥99.99% | 40L | 支 | 20 |
| 6 | 高纯氮 | ≥99.999% | 40L | 支 | 10 |
| 7 | 液氮 | ≥99.999% | 开口罐 | 公斤 | 10 |
| 8 | 氩气 | ≥99.99% | 40L | 支 | 6000 |
| 9 | 高纯氩 | ≥99.999% | 2L-10L | 支 | 10 |
| 10 | 混合气 | 0.3%CO+0.3%CH4+0.3%C2H2+21%O2+N2 | 40L | 支 | 10 |

报价单位：                       （公章）

报价日期：        年    月    日